Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

КР 10.02.05 26.ПЗ

Теория

Система контроля и управления доступом (СКУД) представляет собой комплекс технических и программных средств, предназначенных для организации контролируемого доступа людей на охраняемую территорию и в отдельные помещения. Основными задачами СКУД являются идентификация пользователей, предоставление или запрет доступа, управление исполнительными устройствами и регистрация событий прохода.

Принцип работы СКУД заключается в проверке предъявленного идентификатора и принятии решения о предоставлении доступа. При предъявлении карты, брелока, ввода PIN-кода или использовании другого способа идентификации информация передаётся в контроллер. Контроллер сравнивает полученные данные с разрешёнными параметрами и при наличии соответствующего разрешения передаёт команду исполнительному устройству.

Основными элементами СКУД являются считыватели, контроллеры, идентификаторы пользователей, исполнительные устройства, кнопки выхода, датчики и источники питания. В качестве исполнительных устройств могут использоваться электромагнитные и электромеханические замки, электромеханические приводы ворот и другие устройства управления точками доступа.

Для идентификации пользователей применяются различные средства: бесконтактные карты и брелоки, PIN-коды, биометрические системы и мобильные устройства. Выбор способа идентификации зависит от требуемого уровня безопасности, количества пользователей, условий эксплуатации и стоимости оборудования.

В частном доме СКУД может применяться для контроля доступа через калитку, ворота, входную дверь и гараж. Для каждой точки доступа подбирается соответствующее оборудование с учётом её назначения и особенностей эксплуатации. Управление воротами может осуществляться с помощью

электропривода, калитка может оснащаться электромеханическим замком и считывателем, а входная дверь — электронным или электромеханическим замком.

При проектировании СКУД необходимо учитывать надёжность оборудования, защиту от несанкционированного доступа, удобство эксплуатации, возможность аварийного открытия и наличие резервного электропитания. Правильный подбор и взаимное соединение элементов системы позволяют обеспечить стабильную работу оборудования и контролируемый доступ на территорию частного дома и в помещения здания.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

КР 10.02.05 26.ПЗ